## Смета
Приложение №1 к дополнительному соглашению №2 от 20.10.2021г,
приложение №1 к государственному контракту №80 от 12.07.2021г.
Сводный сметный расчет стоимости строительства
Капитальный ремонт объекта Государственного казенного учреждения Республики Крым "Государственный архив Республики Крым" расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. Павленко, 1а
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Колл. | Стоимость за ед. | Стоимость всего
Демонтажные работы
1 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 | 1 м3 | 11.3 | 17299.6885 | 195486.48
2 | Разборка лестничных: площадок по металлическим балкам монолитных железобетонных Л1,Д2 | 100 м2 | 0.0309 | 204505.8252 | 6319.23
3 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи ( стеклоблоки) | 100 м2 | 3.6434 | 50172.1798 | 182797.32
4 | Разборка: кирпичных стен (расширение проемов) | 1 м3 | 0.86 | 3776.5 | 3247.79
5 | Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран | 100 м2 | 3.9082 | 22607.561 | 88354.87
6 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 | 0.0847 | 42399.7639 | 3591.26
7 | Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм | 100 м2 | 1.2 | 113157.0167 | 135788.42
8 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 1.626 | 6631.2731 | 10782.45
9 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи (Внутренние перегородки) | 100 м2 | 0.1064 | 50172.0865 | 5338.31
10 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 5.5327 | 2670.4322 | 14774.7
11 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 2.0704 | 3230.1681 | 6687.74
12 | Демонтаж покрытий: из паркета штучного без жилок | 100 м2 | 1.5078 | 34437.4983 | 51924.86
13 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 5.6578 | 1048.3969 | 5931.62
14 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.4587 | 21909.6795 | 10049.97
15 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.3744 | 20839.2628 | 7802.22
16 | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг | 100 м | 1.488 | 13151.0618 | 19568.78
17 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 | 0.12 | 42882.5 | 5145.9
18 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0.2524 | 14970.3645 | 3778.52
19 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0.0558 | 29815.233 | 1663.69
20 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 | 0.65 | 54334.4462 | 35317.39
21 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 1.446 | 10169.3223 | 14704.84
22 | Снятие наличников | 100 м | 2.36 | 1180.0763 | 2784.98
23 | Демонтаж кровли
24 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 | 3.843 | 4495.082 | 17274.6
25 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 1.289 | 6631.2723 | 8547.71
26 | Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 | 3.585 | 8678.3654 | 31111.94
27 | Демонтаж утепление покрытий: керамзитом, толщ 100 ммм | 1 м3 | 89.5 | 971.675 | 86964.91
28 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали . демонтаж | 100 м2 | 0.667 | 25635.4423 | 17098.84
29 | Установка воронок водосточных. демонтаж | 1 воронка | 3 | 516.6467 | 1549.94
30 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением. демонтаж | 1 т | 0.055 | 12579.0909 | 691.85
31 | Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнуто сварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (м/к навесов приямков) | 1 т конструкций | 0.27 | 17233.6296 | 4653.08
32 | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 3-4 группы, с креплением | 100 м3 грунта | 1.3191 | 183559.5558 | 242133.41
33 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород | 1 пень | 8 | 1795.9762 | 14367.81
34 | Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм | 1 складочный м3 кряжей | 8 | 898.5512 | 7188.41
35 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 | 1 дерево | 5 | 169.636 | 848.18
36 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 96 | 349.7084 | 33572.01
37 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 155.23 | 313.14 | 48608.72
38 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза | 1 т груза | 271 | 63.05 | 17086.55
39 | Кровля ( -КР лист 1-7,12)
40 | Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой | 100 м2 | 3.5 | 16077.1429 | 56270
41 | Паробарьер Технониколь Б | м2 | 385 | 112.41 | 43277.85
42 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100 м2 | 3.5 | 47816.6514 | 167358.28
43 | Утепление покрытий: керамзитом | 1 м3 | 49.79 | 2705.283 | 134696.04
44 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 | 3.613 | 18699.3413 | 67560.72
45 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до толщ 50 мм | 100 м2 | 3.613 | 28095.9701 | 101510.74
46 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.29 | 30937.4483 | 8971.86
47 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 | 4.733 | 4181.2804 | 19790
48 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 3.613 | 6998.8929 | 25287
49 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0.78 | 17998.7179 | 14039
50 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком | 100 м примыканий | 0.42 | 571488.0952 | 240025
51 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | 10 шт. | 0.2 | 8984.85 | 1796.97
52 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 2.9651 | 74986.8099 | 222343.39
53 | Устройство желобов: настенных. применительно труб водосточных | 100 м желобов | 0.96 | 127490.625 | 122391
54 | Работы по усилению конструктивов и переоборудованию входной группы для МГН
55 | Усиление плит покрытий
56 | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях | 1 м3 | 4.5 | 18021.1111 | 81095
57 | Усиление стен
58 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. | 2.13 | 59424.6385 | 126574.48
59 | Усиление монолитными железобетонными обоймами: кирпичных стен | 1 м3 | 10.1 | 23715.9168 | 239530.76
60 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | т | 0.839 | 25816.1383 | 21659.74
61 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 0.076 | 24834.8684 | 1887.45
62 | Обустройство входа №1, №3, Козырька входа №2 (-КР лист10-12), работ по усилению конструкций.( -ВР, лист5)
63 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | 1 м3 | 4.2 | 8672.2476 | 36423.44
64 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 | 9.47 | 4645.7392 | 43995.15
65 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.6586 | 30937.4734 | 20375.42
66 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.47 | 23377.766 | 10987.55
67 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0.415 | 131469.8795 | 54560
68 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (м/к навесов приямков) | 1 т конструкций | 1.074 | 26449.311 | 28406.56
69 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1.074 | 48945.7356 | 52567.72
70 | Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных | 100 м3 | 0.054 | 441235.7407 | 23826.73
71 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | 1 м3 | 1.6555 | 8672.2561 | 14356.92
72 | Ремонт бетонных и железобетонных конструкций наливными материалами серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST, MACFLOW вручную с устройством мелкощитовой опалубки: стен | 1 м3 | 5.76 | 4538.3472 | 26140.88
73 | Стяжка Основит МИКЕЛАЙТ Т-44 | кг | 9216 | 6.4 | 58982.4
74 | Выравнивание поверхности бетонных и железобетонных конструкций составами серии EMACO, EMACO NANOCRETE в один слой, толщина слоя 2 мм: потолочной | 100 м2 поверхности | 0.448 | 19284.5759 | 8639.49
75 | Стяжка Основит МИКЕЛАЙТ Т-44 | кг | 1433.6 | 6.4 | 9175.04
76 | Усиление фундаментов цементацией | 100 м3 фундамента | 0.1648 | 189842.1723 | 31285.99
77 | Герметизация вводов в подвальное помещение | 100 шт. | 0.08 | 29216.75 | 2337.34
78 | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях | 1 м3 | 11.67 | 16969.096 | 198029.35
79 | Усиление сварных швов (наплавкой)( наружные лестничные марши) | 1 м шва | 13 | 1121.1892 | 14575.46
80 | Ремонт металлических лестничных решеток ( наружных лестничных маршей) | 100 м | 0.42 | 5193.4762 | 2181.26
81 | Укрепление стоек металлических решеток ограждений | 100 | 0.28 | 9733.4286 | 2725.36
82 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ( фундаментов) | 100 м2 | 1.65 | 13683.5758 | 22577.9
83 | Ремонт бетонных и железобетонных конструкций наливными материалами серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST, MACFLOW вручную с устройством мелкощитовой опалубки: конструкций площадью поверхности не более 1 м2 ( ж/б лестничных маршей) | 1 м3 | 0.61 | 11848.3279 | 7227.48
84 | Стяжка Основит МИКЕЛАЙТ Т-44 | кг | 976 | 6.4 | 6246.4
85 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 10 мм | 100 шт. | 1.13 | 2510.3628 | 2836.71
86 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.035 | 376544.5714 | 13179.06
87 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 | 2.72 | 4645.7426 | 12636.42
88 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.06 | 30937.6667 | 1856.26
89 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.168 | 23377.8571 | 3927.48
90 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0.3878 | 119149.0459 | 46206
91 | Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами | 100 м2 поверхности | 0.4478 | 94375.2568 | 42261.24
92 | Устройство металлических ограждений: без поручней (наружных лестничных маршей и пандусов) | 100 м ограждения | 0.387 | 454821.7054 | 176016
93 | Заполнение оконных и дверных проемов
94 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0.8393 | 1089411.2951 | 914342.9
95 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 12.52 | 821952.9688 | 10290851.17
96 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0.6235 | 21607.3296 | 13472.17
97 | Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм | м | 62.35 | 300.34 | 18726.2
98 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.9875 | 715896.4962 | 706947.79
99 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 0.357 | 1136.4426 | 405.71
100 | Дверь двухстворчатая металлическкя | шт | 1 | 11228.95 | 11228.95
101 | Дверь металлическая с частичным остеклением верхней части | шт | 1 | 6751.7 | 6751.7
102 | Дверь металлическая с частичным остеклением верхней части | шт | 2 | 6751.7 | 13503.4
103 | Дверь металлическая глухая | шт | 7 | 6751.7 | 47261.9
104 | Двери противопожарные однопольные | шт | 6 | 7004.42 | 42026.52
105 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям ( по МГН) | 1 шт. | 12 | 427.1967 | 5126.36
106 | Доводчик для дверей GEEZ TS 400 EN1-6 | компл | 12 | 8209.66 | 98515.92
107 | Локтевая ручка ( 2 шт) | компл | 12 | 13335.34 | 160024.08
108 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0441 | 180059.8639 | 7940.64
109 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных | компл. | 20 | 719.91 | 14398.2
110 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 3.27 | 4032.7829 | 13187.2
111 | Раздел 5. Общестроительные работы
112 | Полы
113 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 | 100 мест | 0.21 | 47333.7143 | 9940.08
114 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 2.139 | 17038.4058 | 36445.15
115 | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм | 100 м2 | 14.6076 | 66057.6939 | 964944.37
116 | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 ( до толщ.слоч 10 мм) | 100 м2 | 14.6076 | 53445.0546 | 780703.98
117 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 | 15.9775 | 88487.3015 | 1413805.86
118 | Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами | 100 м2 | 0.9138 | 94375.29 | 86240.14
119 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 | 2.0281 | 59715.8178 | 121109.65
120 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м2 | 7.1369 | 6587.5941 | 47015
121 | Очистка поверхности щетками (полов ) | 100 м2 | 918.54 | 267.1053 | 245346.9
122 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068 ( за 2 раза) | 100 м2 | 9.1854 | 8254.8316 | 75823.93
123 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436 | 100 м2 | 9.1854 | 10265.9939 | 94297.26
124 | Внутренние отделочные работы |  |  | #DIV/0!
125 | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук | 100 плиток | 3.7 | 8839.4378 | 32705.92
126 | Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм | 100 м2 | 0.4325 | 18826.4046 | 8142.42
127 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 | 0.303 | 89839.1419 | 27221.26
128 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 4.239 | 48998.4336 | 207704.36
129 | Строительный мусор | т | 14.33 | 0
130 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-5 | 100 м2 | 4.239 | 9461.2975 | 40106.44
131 | Строительный мусор | т | 7.164 | 0
132 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 1.8987 | 59910.1122 | 113751.33
133 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 32.6799 | 6192.1671 | 202359.4
134 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 32.6799 | 6310.7262 | 206233.9
135 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 32.6799 | 22888.9593 | 748008.9
136 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 | 1.5107 | 72618.6933 | 109705.06
137 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 | 18.3347 | 7741.398 | 141936.21
138 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 18.3347 | 9087.7298 | 166620.8
139 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 18.3347 | 26968.9261 | 494467.17
140 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.4495 | 117465.673 | 52800.82
141 | Очистка поверхности щетками (потолков ) | 1 м2 | 16.0743 | 267.1059 | 4293.54
142 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068 ( за 2 раза) | 100 м2 | 16.0743 | 8254.831 | 132690.63
143 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436 | 100 м2 | 16.0743 | 10265.9935 | 165018.66
144 | Устройство металлических ограждений: без поручней (наружных лестничных маршей и пандусов) | 100 м ограждения | 1.7234 | 147843.3446 | 254793.22
145 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | -3.602 | 58064.6391 | -209148.83
146 | Ограждения хромированные в комплекие для МГН в комплекте | м.п. | 41.84 | 2748.43 | 114994.31
147 | Ограждение лестничных маршей хромированные в комплекте | м.п | 130.5 | 2498.6 | 326067.3
148 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 27.795 | 26643.8572 | 740566.01
149 | Мероприятия по доступности инвалидов и других МГН
150 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | 10 шт. | 1.2 | 1278.675 | 1534.41
151 | Крючок для костылей | шт | 2 | 1784.7 | 3569.4
152 | Поручень откидной | шт | 2 | 5568.3 | 11136.6
153 | Поручень вертикальный | шт | 2 | 4925.78 | 9851.56
154 | Одинарный поручень для раковины настенного крепления | шт | 2 | 5354.11 | 10708.22
155 | Поручень защитный"Г образный | шт | 2 | 2498.6 | 4997.2
156 | Штанга с навесными рукоятками тип "Архмет" | шт | 2 | 9632.03 | 19264.06
157 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках ( тактильные таблицы) | 100 знаков | 0.06 | 204779.8333 | 12286.79
158 | При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 | 100 знаков | 0.06 | 32588.6667 | 1955.32
159 | Стойка из нержавеющей стали:819/5,29 | шт | 6 | 584.66 | 3507.96
160 | Коплексная тактильная табличка | шт | 2 | 1213.61 | 2427.22
161 | Тактильная мнемосхема для территории | шт | 1 | 5853.82 | 5853.82
162 | Тактильная мнемосхема для здания | шт | 1 | 20631.2 | 20631.2
163 | Тактильная мнемосхема уличная | шт | 1 | 3962.05 | 3962.05
164 | Тактильная мнемосхема для посетителей | шт | 1 | 3640.79 | 3640.79
165 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | 1 шт. | 6 | 592.21 | 3553.26
166 | Приемное устройство кнопки вызова ПС 1090 на 99 кнопок | шт | 1 | 8994.94 | 8994.94
167 | ПСУ-3 для людей с ослабленным зрением | шт | 1 | 10851.02 | 10851.02
168 | Кнопка вызова антивандальная | шт | 2 | 4283.31 | 8566.62
169 | Кнопка вызова помощи | шт | 3 | 1356.37 | 4069.11
170 | Тактильная звуковая мнемосхема для помещения | компл | 1 | 170618.01 | 170618.01
171 | Транспарант световой (табло) | 1 шт. | 2 | 719.925 | 1439.85
172 | Световой маяк СМ-в | 1шт | 1 | 40548.54 | 40548.54
173 | Бегущая строка МС для МГН | 1 шт | 1 | 13206.82 | 13206.82
174 | Транспарант световой (табло) | 1 шт. | 12 | 719.9258 | 8639.11
175 | Световые маяки для помещенний | 1 шт | 12 | 1284.99 | 15419.88
176 | Вентилируемый фасад
177 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 | 17.6 | 8829.8085 | 155404.63
178 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 2.564 | 10887.7925 | 27916.3
179 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 2.564 | 46155.0234 | 118341.48
180 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная | 100 м2 | 2.564 | 11969.0835 | 30688.73
181 | Краска фасадная на силикатной основе, марка "Caparol Sylitol- Finish" | л | 115.4 | 629.51 | 72645.45
182 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен | 100 м2 | 1.57 | 172635.2994 | 271037.42
183 | Плитки керамические фасадные и ковры из них: неглазурованные рельефные толщиной 9 мм | м2 | 157 | 700.36 | 109956.52
184 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: | 100 м2 | 20.16 | 25530.8274 | 514701.48
185 | Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0.7056 | 40293.3673 | 28431 |  | 0.00035
186 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 0.1814 | 7625.9647 | 1383.35 |  | 8.998e-05
187 | На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценкам | 100 м2 | 20.16 | 7487.0709 | 150939.35
188 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя |  | 17.6 | 205937.6341 | 3624502.36
189 | Лента двухсторонняя |  | 1056 | 160.39 | 169371.84
190 | Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х200 мм | 100 шт | 211.2 | 411.71 | 86953.15
191 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос | м2 | 1813 | 42.31 | 76708.03
192 | Кассеты прямые из нержавеющей композитной панели Alpolic/fr SCM вида "Hair Line" и "Dull Finish", с раскроем и пескоструйной обработкой, покрытые лаком "Гласс Тонер" | м2 | 1813 | 7432.99 | 13476010.87
193 | Конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором Newton Systems | м2 | 1848 | 1285.15 | 2374957.2
194 | Маты ламельные кашированные "ТехноНИКОЛЬ 35", размер: 2500х1200х100 | м3 | 184.8 | 5028.09 | 929191.03
195 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0.82 | 21214.2317 | 17395.67
196 | Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,5 | м2 | 86.1 | 168.81 | 14534.54
197 | Раздел 2. Усиление и окрашивание стелажей.
198 | Усиление: решетки |  | 0.837 | 106334.5759 | 89002.04
199 | Конструкции стропильных и подстропильных ферм металлические из труб квадратных периметром от 0,32 м до 0,56 м и труб прямо-угольных от 0,64 м до 0,72 м, тощиной от 3 мм до 10 мм, стали листовой толщиной от 4 мм до 32 мм, стали угловой 110х8 мм, огрунтованные грунт-эмалью ХВ- 0278 за два раза | т | 0.837 | 77875.6272 | 65181.9
200 | Очистка поверхности щетками | м2 | 540.2752 | 436.243 | 235691.25
201 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности, толщина покрытия 1 мм | 100 м2 | 7.14 | 7979.5448 | 56973.95
202 | Краска огнезащитная | т | 1.178 | 84200.8319 | 99188.58
203 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 7.14 | 3982.2465 | 28433.24
204 | Усиление и окрашивание наружной лестницы
205 | Усиление: решетки | т | 0.9 | 106334.6 | 95701.14
206 | Конструкции стропильных и подстропильных ферм металлические из труб квадратных периметром от 0,32 м до 0,56 м и труб прямо-угольных от 0,64 м до 0,72 м, тощиной от 3 мм до 10 мм, стали листовой толщиной от 4 мм до 32 мм, стали угловой 110х8 мм, огрунтованные грунт-эмалью ХВ- 0278 за два раза | т | 0.9 | 77875.6333 | 70088.07
207 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 | (100 м2) | 5 | 6136.106 | 30680.53
208 | Отопление и вентиляция
209 | Демонтаж: воздухосборников | 100 шт. | 0.01 | 13600 | 136
210 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 4 | 12226.25 | 48905
211 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 3.11 | 29204.8232 | 90827
212 | Установка термометров в оправе прямых и угловых.Демонтаж | 1 компл. | 2 | 47 | 94
213 | Установка манометров: с трехходовым краном.Демонтаж | 1 компл. | 2 | 35.5 | 71
214 | Установка ручных насосов.Демонтаж | 1 узел | 1 | 997 | 997
215 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 0.085 | 352.9412 | 30
216 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 17 | 313.1176 | 5323
217 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза. | 1 т груза | 17 | 89.5882 | 1523
218 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: до 15 мм | 100 м трубопровода | 1.9 | 51906.3158 | 98622
219 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 1.05 | 51290.4762 | 53855
220 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм | 100 м | 0.4 | 52080 | 20832
221 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм | 100 м | 0.23 | 28226.087 | 6492
222 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 63 мм | 100 м | 1.2 | 75062.5 | 90075
223 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 0.6106 | 220560.1048 | 134674
224 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 45 мм | 1 шт. | 1 | 3929 | 3929
225 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 2 | 739 | 1478
226 | Установка кранов воздушных | 1 компл. | 46 | 152.3478 | 7008
227 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 1 | 974 | 974
228 | Установка воздухосборников наружным диаметром : 273 мм | 1 шт. | 1 | 2613 | 2613
229 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм.Демонтаж | 1 шт. | 3 | 2151.3333 | 6454
230 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм | шт. | 3 | 0
231 | Установка элеваторов номером: 1, 2 | 10 шт. | 0.1 | 43290 | 4329
232 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм | 1 шт. | 1 | 1059 | 1059
233 | Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 1 | 58 | 58
234 | Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм | шт. | 3 | 144.3333 | 433
235 | Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром : 50 мм | 1 узел | 1 | 2870 | 2870
236 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 1 | 1063 | 1063
237 | Установка гребенок паро-водораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса: 159 мм | 1 гребенка | 1 | 6745 | 6745
238 | Смена жалюзийных решеток | 100 жалюзийных решеток | 0.24 | 46000 | 11040
239 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 1 | 4032 | 4032
240 | Отопление и вентиляция административной части здания | [6 empty] | 1
241 | Административная часть здания
242 | Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | шт | 6 | 229538.1667 | 1377229
243 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 6 | 80392.1667 | 482353
244 | Преобразователь частоты | шт | 6 | 15827.6667 | 94966
245 | Установка элеваторов номером: 1, 2 | 10 шт | 0.6 | 782258.3333 | 469355
246 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 42 | 7461.6905 | 313391
247 | Установка блоков тепломассообмена производительностью: до 10 тыс.м3/час | 10 шт | 0.6 | 2401900 | 1441140
248 | Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассообмена производительностью: до 20 тыс.м3/час | 10 шт | 0.6 | 356498.3333 | 213899
249 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 | 4.2 | 163001.9048 | 684608
250 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена | 10 м2 | 45 | 7014.9333 | 315672
251 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 30 | 1505.6 | 45168
252 | Вытяжные системы В1, В2
253 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | шт | 6 | 23786.1667 | 142717
254 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,1 т | шт | 6 | 63367.1667 | 380203
255 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм | шт | 8 | 3107.375 | 24859
256 | Установка клапанов обратных: периметром до 1000 мм | шт | 6 | 7112.8333 | 42677
257 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-2, диаметр обечайки 200 мм | шт | 2 | 4577 | 9154
258 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм | шт | 6 | 7711.3333 | 46268
259 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 2-5 сечением 400х400 мм | шт | 6 | 9321.6667 | 55930
260 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 6 | 41559.1667 | 249355
261 | Преобразователь частоты | шт | 6 | 30835.3333 | 185012
262 | Монтаж систем вентиляции
263 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 1.1 | 150100 | 165110
264 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 | 1.6 | 148030 | 236848
265 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 | 4.2 | 164536.9048 | 691055
266 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг | шт | 10 | 1051.1 | 10511
267 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм | шт | 3 | 551.6667 | 1655
268 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 66 | 1359.7121 | 89741
269 | Дымоудаление ВД, ПД
270 | Установка вентиляторов крышных массой: до 0,4 т | шт | 1 | 390005 | 390005
271 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 1250 мм | 10 шт | 0.1 | 631200 | 63120
272 | Щиты и пульты, масса: до 50 кг | шт | 1 | 154086 | 154086
273 | Установка клапанов обратных: периметром до 2400 мм | шт | 12 | 23073 | 276876
274 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 5200 мм | 100 м2 | 0.992 | 214152.2177 | 212439
275 | Огнезащитное покрытие воздуховодов пастовым составом с пределом огнестойкости 1,0 час, толщиной покрытия 6 мм | 100 м2 | 0.992 | 52042.3387 | 51626
276 | Система подпора воздуха ПД1
277 | Установка вентиляторов крышных массой: до 0,4 т | шт | 1 | 348058 | 348058
278 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 1000 мм | 10 шт | 0.1 | 399190 | 39919
279 | Щиты и пульты, масса: до 50 кг | шт | 1 | 199220 | 199220
280 | Установка клапанов обратных: периметром до 2400 мм | шт | 6 | 30024.5 | 180147
281 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 5200 мм | 100 м2 | 0.52 | 214155.7692 | 111361
282 | Огнезащитное покрытие воздуховодов пастовым составом с пределом огнестойкости 1,0 час, толщиной покрытия 6 мм | 100 м2 | 0.52 | 52900 | 27508
283 | Теплоснабжение приточных установок
284 | Установка кранов воздушных | компл. | 12 | 191.5833 | 2299
285 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм | 100 м | 0.68 | 80035.2941 | 54424
286 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм | 100 м | 0.42 | 73619.0476 | 30920
287 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками | 10 м | 5.5 | 6136.7273 | 33752
288 | Кондиционирование
289 | Система К1
290 | Установка внешнего блока мульти сплит-системы | шт | 1 | 666234 | 666234
291 | Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт | шт | 8 | 56735 | 453880
292 | Система К2
293 | Установка внешнего блока мульти сплит-системы | шт | 1 | 998144 | 998144
294 | Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт | шт | 10 | 45556.7 | 455567
295 | Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 8 кВт (Вообще непонятная позиция!!!!!!!) | шт | 2 | 190573.5 | 381147
296 | Демонтажные работы
297 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм | 100 м | 0.6 | 21031.6667 | 12619
298 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м | 8 | 16449.375 | 131595
299 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м | 1.15 | 9563.4783 | 10998
300 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм | 100 шт. | 0.02 | 26200 | 524
301 | Снятие кранов водоразборных или туалетных | 100 шт. | 0.01 | 1600 | 16
302 | Снятие пожарных гидрантов | 100 шт. | 0.15 | 81366.6667 | 12205
303 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т.Демонтаж | 1 насос | 1 | 2158 | 2158
304 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0.805 | 23339.1304 | 18788
305 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0.75 | 18781.3333 | 14086
306 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм | 100 м | 0.03 | 30500 | 915
307 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 шт | 0.17 | 14176.4706 | 2410
308 | Демонтаж: унитазов и писсуаров | 100 | 0.04 | 17625 | 705
309 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.106 | 0
310 | Установка трапов диаметром : 100 мм.Демонтаж | 10 компл. | 0.1 | 1440 | 144
311 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 0.034 | 352.9412 | 12
312 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза. | 1 т груза | 6.8 | 77.7941 | 529
313 | Сантехнические работы
314 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0.76 | 52827.6316 | 40149
315 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0.43 | 50783.7209 | 21837
316 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0.4 | 54210 | 21684
317 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0.11 | 78163.6364 | 8598
318 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 75 мм | 100 м трубопровода | 0.22 | 93090.9091 | 20480
319 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 110 мм | 100 м трубопровода | 0.2 | 93610 | 18722
320 | Хомуты для крепления труб | шт. | 132 | 50.7576 | 6700
321 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 14 | 67.2143 | 941
322 | Патрубки | 10 шт. | 1.8 | 1300.5556 | 2341
323 | Патрубки стальные | м | 12 | 192.5833 | 2311
324 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм | шт. | 19 | 26.5263 | 504
325 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм | шт. | 15 | 31.8667 | 478
326 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм | шт. | 15 | 49.6667 | 745
327 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм | шт. | 4 | 69.25 | 277
328 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 3 | 4296.6667 | 12890
329 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 80 мм | 1 соединение | 1 | 1240 | 1240
330 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм | 1 соединение | 2 | 1498 | 2996
331 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм | 1 шт. | 2 | 1612 | 3224
332 | Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных | 10 компл. | 0.6 | 150333.3333 | 90200
333 | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | 1 кран | 15 | 2694 | 40410
334 | Установка кранов поливочных диаметром: 25 мм | 1 кран | 4 | 2718.5 | 10874
335 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм | 1 врезка | 2 | 7061.5 | 14123
336 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм | 1 сальник | 2 | 773.5 | 1547
337 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0.75 | 49294.6667 | 36971
338 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м трубопровода | 0.74 | 73379.7297 | 54301
339 | Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 1.4 | 60111.4286 | 84156
340 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0.5 | 30852 | 15426
341 | Установка раковин | 10 компл. | 0.4 | 8832.5 | 3533
342 | Косплект унитаз, смеситель,умывальник для инвалидов | компл | 2 | 33075.5 | 66151
343 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм | 1 сальник | 2 | 1262 | 2524
344 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм | 1 задвижка | 2 | 4205.5 | 8411
345 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | 1 врезка | 2 | 4167.5 | 8335
346 | Демонтажные работы
347 | Демонтаж Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м | 1 лифт | 1 | 171801 | 171801
348 | Монтажные работы
349 | Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м | 1 лифт | 1 | 404902 | 404902
350 | Лифт 400 кг 1 м/с 5 остановок Н подьема 11 м проем 700 мм Е30 | компл | 1 | 1284847 | 1284847
351 | Автоматическая система диспетчеризации и управления
352 | Шкаф управления вытяжными вентиляторами
353 | Щиты и пульты, масса: до 50 кг | 1 шт. | 1 | 2285.58 | 2285.58
354 | Шкаф 800х600х250 навесной | 1 шт | 1 | 1370.99 | 1370.99
355 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 14 | 728.3221 | 10196.51
356 | Выключатель нагрузки 3р4А | 1шт | 1 | 2070.99 | 2070.99
357 | Автоматический выключатель 1р4А | 1шт | 11 | 750.02 | 8250.22
358 | Автоматический выключатель 3р4А | 1шт | 1 | 2070.99 | 2070.99
359 | Контактор LS1K0910 | шт | 8 | 3334 | 26672
360 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг | 1 шт. | 1 | 567.96 | 567.96
361 | Реле термисторной защиты МС-МSE | 1шт | 1 | 4478.01 | 4478.01
362 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей | 1 шт. | 16 | 1886.3444 | 30181.51
363 | Блок контакт состояния переключателя, выключателя | 1 шт | 16 | 650.02 | 10400.32
364 | Светосигнальная арматура | шт | 17 | 189.23 | 3216.91
365 | Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля | 1 шт. | 2 | 1434.415 | 2868.83
366 | Одноканальный блок питания БП30 | 1 шт | 1 | 2891 | 2891
367 | Програмируемый логический конролер | шт | 1 | 12868 | 12868 | 120389.82
368 | Шкаф контроля параметров ВРУ
369 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 5 | 728.322 | 3641.61
370 | Автоматический выключатель , выключаталь нагрузки 1р4А | 1шт | 5 | 750.02 | 3750.1
371 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей | 1 шт. | 5 | 1886.344 | 9431.72
372 | Светосигнальная арматура | шт | 1 | 189.23 | 189.23
373 | Модуль ввода дискретных сигналов ОВЕН МВ 110-24.32.ДН | шт | 2 | 4483.98 | 8967.96
374 | Контролер-монитор сети КМС-Ф1 | шт | 1 | 7139 | 7139
375 | Датчик протечки SWF4.1-r1 | шт | 2 | 6944.44 | 13888.88
376 | Дополнительный контакт OF | шт | 29 | 525.01 | 15225.29 | 62233.79
377 | Щит диспетчетчеризации энергоресурсов
378 | Щиты и пульты, масса: до 50 кг | 1 шт. | 1 | 2285.58 | 2285.58
379 | Шкаф металлический 250х200х100 навесной | 1 шт | 1 | 1597.02 | 1597.02
380 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 3 | 728.32 | 2184.96
381 | Автоматический выключатель , выключаталь нагрузки 1р2А | 1шт | 3 | 750.02 | 2250.06
382 | Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля | 1 шт. | 1 | 1434.42 | 1434.42
383 | Блок питания PWR D10 | 1шт | 1 | 900 | 900
384 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей | 1 шт. | 2 | 1886.345 | 3772.69
385 | Модуль преобразования числоимпульсных сигналов МУР 1001.5 | шт | 1 | 52969.98 | 52969.98
386 | Светосигнальная арматура | шт | 1 | 189.23 | 189.23
387 | Персональный компьютер с монитором и клавиатурой в комплекте | шт | 1 | 9499.99 | 9499.99
388 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 100 мм | 1 счетчик | 1 | 11385.71 | 11385.71
389 | Счетчик воды ВСХНд с импульсным выходом (Ду 100) | шт | 1 | 13651.02 | 13651.02 | 102120.66
390 | Телефонизация
391 | Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом, емкость: до 50 номеров | 1 номер | 1 | 3698.95 | 3698.95
392 | IP -ATC ZyXEL на 32 пользователя, 32 канала, 2 слота | компл | 1 | 17389.98 | 17389.98
393 | Телефон Atcom A11 | шт | 21 | 9594.99 | 201494.79
394 | Настраиваемый коммутатор WEB SMART с 24 портами | шт | 2 | 28947.01 | 57894.02
395 | Гигабитный межсетевой экран с 6 портами | шт | 1 | 52902.02 | 52902.02
396 | Напольный шкаф ТТС2 с вентил.модулем и щеточным кабельным вводом | компл | 1 | 28839.99 | 28839.99
397 | Внешний дополнительный батарейный модуль | шт | 1 | 20850 | 20850
398 | Блок розеток 24 порта | шт | 1 | 20399.98 | 20399.98
399 | Патч -панель 19 дюймов | шт | 1 | 2250.02 | 2250.02
400 | Кабельный организатор с металлическими кольцами 19 дюймов | шт | 5 | 477.01 | 2385.05
401 | Комплект для монтажа Innova RT | шт | 2 | 2950.02 | 5900.04
402 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м | 0.17 | 8536.2941 | 1451.17
403 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 21 | 1562.57 | 32813.97
404 | Кабель-канал 110х50 мм с фронтальной крышкой с комплектующими | м | 170 | 486 | 82620
405 | Кабель витая пара 4 пары . категория 5е | м | 2100 | 21.02 | 44142
406 | Демонтажные работы
407 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 19 | 632.4737 | 12017
408 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм | 1 шт. | 6 | 779 | 4674
409 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг.Демонтаж | 1 шт. | 16 | 460.375 | 7366
410 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 1.14 | 1638.5965 | 1868
411 | Демонтаж: скрытой электропроводки | 100 м | 5 | 712.4 | 3562
412 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 1.13 | 1787.6106 | 2020
413 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 3.77 | 5195.2255 | 19586
414 | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм | 100 м труб | 9.22 | 5008.5683 | 46179
415 | Демонтаж: электросчетчиков | 100 шт. | 0.02 | 7950 | 159
416 | Монтжные работы
417 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 | 1980 | 1980
418 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 11 | 1173.1818 | 12905
419 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 68 | 664.0882 | 45158
420 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 48 | 1045.5833 | 50188
421 | Разветвительная коробка У-196 | шт. | 190 | 16.4526 | 3126 | 150 | 28500 | 25374
422 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м | 100 м | 4 | 9115.25 | 36461 | 30000 | 120000 | 83539
423 | Провод в лотках, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 4.1 | 829.2683 | 3400 | 5000 | 20500 | 17100
424 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 26.88 | 7020.4241 | 188709
425 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 26.88 | 2015.1414 | 54167 | 2500 | 67200 | 13033
426 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 11.4 | 6139.9123 | 69995
427 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм | 100 м | 0.8 | 6937.5 | 5550
428 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м | 1.1 | 7697.2727 | 8467
429 | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 4 | 1 шт. | 2 | 6897.5 | 13795
430 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 35.53 | 1074.5567 | 38179 | 4000 | 142120 | 103941
431 | Провод в коробах, сечением: до 70 мм2 | 100 м | 1.3 | 1743.0769 | 2266 | 9000 | 11700 | 9434
432 | Провод в лотках, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 18.38 | 829.1077 | 15239 | 7000 | 128660 | 113421
433 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | 10 шт. | 2.4 | 4372.5 | 10494
434 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 | 100 м | 7.9 | 8641.6456 | 68269
435 | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций | 10 шт. | 1.4 | 1345 | 1883
436 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 6.53 | 51343.6447 | 335274 | 100000 | 653000 | 317726
437 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.52 | 12246.1538 | 6368
438 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.06 | 13516.6667 | 811
439 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.14 | 13342.8571 | 1868
440 | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт. | 0.95 | 22312.6316 | 21197
441 | Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам | 100 м уложенного кабеля | 54.81 | 373.7639 | 20486
442 | Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм | 10 м | 2.5 | 154.8 | 387
443 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 3.553 | 16793.1326 | 59666 | 45000 | 159885 | 100219
444 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 0.06 | 142666.6667 | 8560 | 185000 | 11100 | 2540
445 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 1.29 | 27085.2713 | 34940 | 40000 | 51600 | 16660
446 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2 | 1000 м | 0.288 | 65229.1667 | 18786 | 75000 | 21600 | 2814
447 | Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 10 мм2 | 1000 м | 0.2 | 30495 | 6099 | 75000 | 15000 | 8901
448 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.05 | 36840 | 1842 | 40000 | 2000 | 158
449 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 0.01 | 46500 | 465 | 70000 | 700 | 235
450 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 0.03 | 156333.3333 | 4690 | 186000 | 5580 | 890
451 | Автоматический выключатель 380 В, ток комбинированного расцепителя 50 А с независимым расцепителем | шт | 1 | 1566 | 1566
452 | Автоматический выключатель 380 В, ток комбинированного расцепителя 40 А с независимым расцепителем | шт | 2 | 1022 | 2044
453 | Автоматический выключатель 380 В, ток комбинированного расцепителя 32 А с независимым расцепителем | шт | 2 | 1022 | 2044
454 | Автоматический выключатель 380 В, ток комбинированного расцепителя 20 А с независимым расцепителем | шт | 10 | 327 | 3270
455 | Шина соеденительная номинальный ток 1000А | шт | 26 | 340.7308 | 8859
456 | Сумеречное реле | шт | 7 | 1200 | 8400
457 | Монтажная DIN рейка | шт | 16 | 68 | 1088
458 | Щит ЩНР-N | шт | 2 | 3400 | 6800
459 | Щит ЩРН-48 | шт | 5 | 3200 | 16000
460 | Автоматический выключатель 380 В, ток комбинированного расцепителя 16 А с независимым расцепителем | шт | 4 | 305 | 1220
461 | Автоматический выключатель 220 В, ток комбинированного расцепителя 5 А с независимым расцепителем | шт | 52 | 205 | 10660
462 | Дифференциальный автоматический выключатель 220 В, ток комбинированного расцепителя 10 А | шт | 45 | 310 | 13950
463 | Автоматический выключатель 380 В, ток комбинированного расцепителя 25 А с независимым расцепителем | шт | 1 | 927 | 927
464 | Коробка распаячная | шт | 190 | 26.9789 | 5126
465 | Розетка трехместная | шт | 95 | 1145.0211 | 108777
466 | Розетка одноместная | шт | 50 | 270 | 13500
467 | Выключатель одноклавишный | шт | 52 | 435.0192 | 22621
468 | Выключатель двухклавишный | шт | 6 | 870 | 5220
469 | Светильник светодиодный | шт | 653 | 925.0107 | 604032
470 | Труба гофрированная. ф25 | м | 2300 | 7.79 | 17917
471 | Труба гофрированная. ф40 | м | 388 | 21.3093 | 8268
472 | Неперфорированный лоток в комплекте | шт | 400 | 159.98 | 63992
473 | Магистральный кабель-канал 60х40 мм | м.п. | 80 | 97.975 | 7838
474 | Магистральный кабель-канал 100х40 мм | м.п. | 110 | 183.6545 | 20202
475 | Мачта секционная | компл | 14 | 674 | 9436 | всего по смете |  | удорожание | Итого
476 | Сталь полосовая 50х4 мм, марка Ст3сп | т | 0.117 | 36837.6068 | 4310 | 2558424.49 |  | 815986 | 3374410.49
477 | Автоматическая установка пожарной сигнализации
478 | Оборудование
479 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | шт | 1 | 6624.86 | 6624.86
480 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000- М" | шт | 1 | 2830.07 | 2830.07
481 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 1 | 4078.62 | 4078.62
482 | Блок индикации и управления пожаротушением, марка "С2000- ПТ" | шт | 1 | 3121.1 | 3121.1
483 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 14 | 4078.62 | 57100.68
484 | Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" | шт | 8 | 1099.7638 | 8798.11
485 | Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями, марка "С2000- АСПТ" | шт | 6 | 2807.385 | 16844.31
486 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 2 | 4078.615 | 8157.23
487 | Преобразователь интерфейсов с гальванической изоляцией, марка "ПИ-01" корпус IP65 | шт | 1 | 2898.94 | 2898.94
488 | Преобразователь интерфейса, марка "С2000-ПИ" | шт | 1 | 1275.61 | 1275.61
489 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 165 | 911.3652 | 150375.25
490 | Извещатель пожарный дымовой: ДИП-34А | 10 шт | 7.5 | 5255.1427 | 39413.57
491 | Извещатель пожарный ручной: ИПР 513-3А исп. 02 | 10 шт | 2.4 | 4809.6 | 11543.04
492 | Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-5-12/24 | 10 шт | 6.6 | 4760.3045 | 31418.01
493 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 30 | 456.0197 | 13680.59
494 | Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12К | 10 шт | 1.2 | 2884.6 | 3461.52
495 | Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, марка "С2000-СМК" | 10 шт | 1.8 | 3263.8889 | 5875
496 | Источники резервного питания
497 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт | 1 | 6975.19 | 6975.19
498 | Источник резервного питания, марка: "РИП 12-1-1,2 Protection" | шт | 1 | 1000.23 | 1000.23
499 | Бокс под аккумуляторы . Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер: до 500х500 мм | шт | 4 | 1068.0025 | 4272.01
500 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-2, СК-2 | шт | 4 | 1320.05 | 5280.2
501 | Батарея аккумуляторная: АКБ-38 12В/38 А/ч | шт | 4 | 2192.4925 | 8769.97
502 | КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
503 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 6.8 | 2566.975 | 17455.43
504 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 7.6 | 6471.7974 | 49185.66
505 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг | 100 м | 1.24 | 14705.1613 | 18234.4
506 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭСнг-FRLS 1х2х0,75 | 1000 м | 1.224 | 34363.9379 | 42061.46
507 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭСнг-FRLS 2х2х0,75 | 1000 м | 0.3876 | 65683.6687 | 25458.99
508 | Кабель (витая пара) UTP 2x2x0,52 категория 5е (внешний) | 1000 м | 0.2142 | 7223.5294 | 1547.28 | 153943.22
509 | Монтажные изделия и материалы
510 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 7.6 | 9197.3158 | 69899.6
511 | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 20x10 мм | 100 м | 7.6 | 585.4803 | 4449.65
512 | Заглушка для короба: 25х16 мм | 100 шт | 0.82 | 659.2805 | 540.61
513 | Угол плоский для короба: 25х16 мм | 100 шт | 358 | 2273.04 | 813748.32
514 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 6.8 | 9531.9603 | 64817.33
515 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ- пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм | 10 м | 69.36 | 159.408 | 11056.54
516 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 48 | 4078.6196 | 195773.74
517 | Модуль газового пожаротушения МГП-16-100 ПК, без заправки | компл. | 48 | 60139.2265 | 2886682.87
518 | Тетрафторметан | кг | 8640 | 376.9704 | 3257024.26
519 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 2.2 | 42973.9955 | 94542.79
520 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: 40 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 10 м | 11.22 | 7396.3832 | 82987.42
521 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: 45 мм, толщиной стенки 3,0 мм | 10 м | 11.22 | 8166.7077 | 91630.46
522 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 65 мм | 100 м | 1.3 | 50943.0231 | 66225.93
523 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: 57 мм, толщиной стенки 4,0 мм | 10 м | 13.26 | 13477.0611 | 178705.83
524 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 80 мм | 100 м | 2.8 | 57096.725 | 159870.83
525 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: 76 мм, толщиной стенки 4,0 мм | 10 м | 28.56 | 18067.6176 | 516011.16
526 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0.7 | 57144.5143 | 40001.16
527 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: 108 мм, толщиной стенки 5,0 мм | 10 м | 7.14 | 29893.4776 | 213439.43
528 | Демонтажные работы
529 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 | 1.1316 | 64092.4443 | 72527.01
530 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 1.495 | 47924.8027 | 71647.58
531 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 234.97 | 31.7844 | 7468.38
532 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 234.97 | 127.53 | 29965.72
533 | Плиточное покрытие (ТИП 1 и ТИП2)
534 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | 1000 м2 | 0.387 | 24883.0491 | 9629.74
535 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства: поверхностной плотности 160 г/м2 | 10 м2 | 42.57 | 308.7792 | 13144.73
536 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.6675 | 38230.4869 | 25518.85
537 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 73.425 | 735.4308 | 53999.01
538 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 53.4 | 47168.189 | 2518781.29
539 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм | м3 | 67.284 | 778.4424 | 52376.72
540 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.2225 | 27939.5056 | 6216.54
541 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 24.475 | 1692.923 | 41434.29
542 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. | 10 м2 | 44.5 | 6523.609 | 290300.6
543 | Плитка фигурная тротуарная,: цветная толщина 60 мм | м2 | 394.74 | 684.5317 | 270212.06
544 | Плитка фигурная тротуарная,: цветная толщина 45 мм | м2 | 59.16 | 636.2671 | 37641.56
545 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 1.05 | 60000 | 63000
546 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0.445 | 98314.6067 | 43750
547 | ПНР | комп | 1 | 165830 | 165830
548 | Непредвиденные затраты |  |  |  | 625690
549 | Итого по ведомости |  |  |  | 80708520
550 | НДС 20% |  |  |  | 16141704
551 | Всего по контракту |  |  |  | 96850224
| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК:
| Директор: |  | Директор:
| _____________________/Ю.А. Денисенко/ | ________________________/Р.Л. Бекиров/
| М.П. | М.П.